## Sheet2
INPUT
| 입력1 | 전용 면적 (평)
| 전용 면적(평) (선택) | 32
| 히트펌프 열용량(kW) | 16
| 필요 공간 | 보일러실 공간
| 입력2 | 현재 난방기기
| 난방기기(선택) | 가스 콘덴싱보일러 |  | 가스 콘덴싱보일러 | 가스 일반보일러 | 등유 보일러 | LPG 보일러 | 히트펌프(2025년) | 히트펌프(2038년)
| 기기 효율 |  |  | 92% | 83% | 82% | 90% | 286.2% | 286.2%
| 기기 온실가스 배출계수(tCO2eq/MWh) |  |  | 0.21848 | 0.24217 | 0.30635 | 0.25556 | 0.14581 | 0.046495
| 입력3 | 취사기기
| 취사기기(선택) | 인덕션(전기) |  | 도시가스 | LPG | 인덕션(전기)
| 전체 사용량 대비 난방 비중 | 100%
| 입력4 | 난방요금 | 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
| 월별 난방요금(입력) | 300000 | 275767.1823 | 237111.2245 | 111382.2364 | 73454.72 | 57283.3206 | 41403.2978 | 42180.302 | 66413.1197 | 89538.1567 | 125892.4228 | 200125.6425 | 1620551.6253
| 지역 (선택) | 난방요금 1월: 전라북도; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 전주시
| 월별 난방비중 | 18.51% | 17.02% | 14.63% | 6.873% | 4.533% | 3.535% | 2.555% | 2.603% | 4.098% | 5.525% | 7.768% | 12.35%
| 입력5 | 난방요금 1월: 전기요금; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 월별 전기사용량(입력) | 1500 | 1510.5769 | 1313.2115 | 1318.2304 | 1237.326 | 1319.5808 | 1697.9813 | 2133.4285 | 1963.8835 | 1390.5278 | 1324.9518 | 1380.746 | 18090.4445
| 월별 전기요금 비중 | 8.292% | 8.35% | 7.259% | 7.287% | 6.84% | 7.294% | 9.386% | 11.79% | 10.86% | 7.687% | 7.324% | 7.632%
| 입력6 | 전기요금 1월: 태양광
| 태양광 설치 유무(선택) | 전기요금 1월: 유/무
| 설치 용량(입력)(kW) | 전기요금 1월: 0
OUTPUT
| 결과1 | 전기요금 1월: TCO
|  | 도시가스(콘덴싱) | 전기
| 설치비(원) | 전기요금 1월: 1000000; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 10000000
| 보조금(%) | 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 70%
| 순 비용(원) | 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 3000000
| 요금 체계(부가세 포함) | 전기요금 1월: 도시가스(콘덴싱); 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 도시가스(일반); 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 3월: 등유; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 4월: LPG
| 기본요금(원) | 전기요금 1월: 1375; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 1375; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 3월: 0; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 4월: 0
| 사용요금(기존 단위)(가스: 원/MJ, 등유: 원/L, LPG: 원/kg) | 전기요금 1월: 24.5979; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 24.5979; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 3월: 1323.16; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 4월: 1417.54
| 사용요금(원/KWh) | 전기요금 1월: 88.5523; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 88.5523; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 3월: 130.1469; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 4월: 101.6563
| 실제 난방 에너지 사용량(kWh) | 전기요금 1월: 18114.1658; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 18114.1658; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 3월: 12451.7127; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 4월: 15941.4846
| 유효 열 수요(kWh)(히트펌프 전환 계산용) | 전기요금 1월: 16665.0326; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 2월: 15034.7576; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 3월: 10210.4044; 주) 1월만 입력하게 하고 월별 난방비중으로 추정 4월: 14347.3362
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 도시가스(컨덴싱) | 3085.0666 | 2835.8671 | 2438.3464 | 1145.4054 | 755.3757 | 589.0762 | 425.7731 | 433.7635 | 682.963 | 920.7706 | 1294.6217 | 2058.0031
| 도시가스(일반) | 2783.2666 | 2558.4453 | 2199.8125 | 1033.3549 | 681.4802 | 531.4492 | 384.1214 | 391.3301 | 616.1514 | 830.6952 | 1167.9739 | 1856.6768
| 등유 | 1890.172 | 1737.4914 | 1493.9367 | 701.772 | 462.8069 | 360.9178 | 260.8645 | 265.7601 | 418.4407 | 564.1417 | 793.1944 | 1260.9063
| LPG | 2656.0097 | 2441.4677 | 2099.2324 | 986.1077 | 650.3215 | 507.1502 | 366.5585 | 373.4376 | 587.9796 | 792.714 | 1114.5717 | 1771.7855
지역구분 | 중부2
| 월별 COP | 2.5986 | 2.7232 | 3.0433 | 3.5311 | 4.0438 | 4.6125 | 5.1608 | 5.2903 | 4.4727 | 3.7085 | 3.1074 | 2.7083 | 2.8619
전력 사용량 | 월별 kWh
| 도시가스(컨덴싱)->HP | 1187.2072 | 1041.355 | 801.2182 | 324.3763 | 186.7968 | 127.713 | 82.5008 | 81.9919 | 152.695 | 248.2837 | 416.6296 | 759.8995
| 도시가스(일반)->HP | 1071.0674 | 939.4833 | 722.8381 | 292.6439 | 168.5232 | 115.2193 | 74.43 | 73.9709 | 137.7574 | 223.9951 | 375.8724 | 685.5615
| 등유->HP | 727.3833 | 638.0219 | 490.8938 | 198.7403 | 114.4475 | 78.2478 | 50.5469 | 50.2351 | 93.5538 | 152.1195 | 255.2624 | 465.5785
| LPG->HP | 1022.0959 | 896.5281 | 689.7884 | 279.2636 | 160.818 | 109.9513 | 71.0269 | 70.5888 | 131.4589 | 213.7535 | 358.6867 | 654.2162
| 결과2 | 16665.0326 1월: 연간 온실가스 배출량(tCO2eq)
| 연차 | 16665.0326 1월: 도시가스(콘덴싱); 15034.7576 2월: 도시가스(일반); 10210.4044 3월: 등유; 14347.3362 4월: LPG; 14347.3362 5월: 히트펌프
2026 | 1 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 2.4299
2027 | 2 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 2.292
2028 | 3 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 2.1541
2029 | 4 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 2.0162
2030 | 5 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.8782
2031 | 6 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.7403
2032 | 7 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.6024
2033 | 8 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.4645
2034 | 9 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.3265
2035 | 10 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.1886
2036 | 11 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 1.0507
2037 | 12 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 0.91277
2038 | 13 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 0.77484
2039 | 14 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 0.71027
2040 | 15 | 16665.0326 1월: 3.9576; 15034.7576 2월: 4.3867; 10210.4044 3월: 3.8146; 14347.3362 4월: 4.0739; 14347.3362 5월: 0.6457
| 계 | 16665.0326 1월: 59.3633; 15034.7576 2월: 65.8003; 10210.4044 3월: 57.2184; 14347.3362 4월: 61.109; 14347.3362 5월: 22.187
| 에너지열량 환산기준 | 16665.0326 1월: 단위; 15034.7576 2월: 총발열량(MJ); 10210.4044 3월: 총발열량(kcal)
| 도시가스(LNG) | 16665.0326 1월: MJ; 15034.7576 2월: 1; 10210.4044 3월: 238.6417
| 등유 | 16665.0326 1월: L; 15034.7576 2월: 36.6; 10210.4044 3월: 8740
| 도시가스(LPG) | 16665.0326 1월: kg; 15034.7576 2월: 50.2; 10210.4044 3월: 12000
Note on J10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 제11차 전기본 온실가스 배출목표(백만톤)/전력계통소비량(TWh)
Note on C14: 13차 가구에너지 패널조사에서, (가스보일러 사용 가구의 연간 가스사용량 - 지역난방 가스취사 사용 가구의 가스 사용량)/가스보일러 사용 가구의 연간 가스사용량
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2026년 1월 기준으로 통일함(1월 난방비 입력하게 하므로)
Note on C41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: http://www.citygas.or.kr/info/charge.jsp (서울, 주택난방기준), 부가세 10% 가산
Note on D41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: http://www.citygas.or.kr/info/charge.jsp (서울, 주택난방기준), 부가세 10% 가산
Note on E41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: https://www.opinet.co.kr/user/dopospdrg/dopOsPdrgSelect.do 전체 주유소의 제품별 평균 판매가격(부가세 포함)-실내등유
Note on F41: https://www.klpg.or.kr/html/dh/board04 (프로판, 가정용) Reply: https://www.opinet.co.kr/user/dopcsavsel/dopCsAvselSelect.do (LPG용기충전소의 평균 판매가격(부가세 포함) - 일반프로판)
Note on B84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 제8차 열량환산기준
Note on B87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: https://www.korealpg.or.kr/sub02/sub02.php?PHPSESSID=8e98397ead018545f08e87c757643013

## Sheet3
지역 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
전국 | 월별 비중(합계=1) | 0.20529 | 0.1969 | 0.15276 | 0.090097 | 0.048884 | 0.030833 | 0.019948 | 0.016926 | 0.023031 | 0.034658 | 0.067692 | 0.11297
서울특별시 | 월별 비중(합계=1) | 0.19642 | 0.19736 | 0.15533 | 0.098206 | 0.049146 | 0.029024 | 0.017598 | 0.015419 | 0.020337 | 0.034673 | 0.069519 | 0.11697
부산광역시 | 월별 비중(합계=2) | 0.20297 | 0.19113 | 0.14071 | 0.086688 | 0.051981 | 0.033865 | 0.024416 | 0.022289 | 0.029174 | 0.040318 | 0.069695 | 0.10677
대구광역시 | 월별 비중(합계=3) | 0.22712 | 0.21775 | 0.16065 | 0.099598 | 0.054081 | 0.032881 | 0.018594 | 0.012146 | 0.014277 | 0.020752 | 0.045813 | 0.09634
인천광역시 | 월별 비중(합계=4) | 0.20928 | 0.22034 | 0.1638 | 0.093855 | 0.047895 | 0.027919 | 0.012901 | 0.010422 | 0.011187 | 0.024902 | 0.059573 | 0.11793
광주광역시 | 월별 비중(합계=5) | 0.24781 | 0.19161 | 0.1446 | 0.081636 | 0.041774 | 0.037879 | 0.023205 | 0.023243 | 0.027169 | 0.029062 | 0.056223 | 0.095778
대전광역시 | 월별 비중(합계=6) | 0.20507 | 0.20102 | 0.17234 | 0.09421 | 0.049968 | 0.025493 | 0.011766 | 0.0095315 | 0.019907 | 0.026903 | 0.061567 | 0.12222
울산광역시 | 월별 비중(합계=7) | 0.20974 | 0.21558 | 0.16586 | 0.094119 | 0.054802 | 0.034744 | 0.015642 | 0.0094329 | 0.015872 | 0.023725 | 0.054514 | 0.10597
세종특별자치시 | 월별 비중(합계=8) | 0.18966 | 0.17165 | 0.1186 | 0.081765 | 0.052739 | 0.03132 | 0.015906 | 0.013704 | 0.035924 | 0.062748 | 0.093576 | 0.13241
경기도 | 월별 비중(합계=9) | 0.20265 | 0.19656 | 0.15868 | 0.079792 | 0.043628 | 0.028449 | 0.022363 | 0.018623 | 0.022112 | 0.03456 | 0.077123 | 0.11546
강원도 | 월별 비중(합계=10) | 0.20253 | 0.24062 | 0.14477 | 0.12446 | 0.045635 | 0.0090104 | 0.02426 | 0.015943 | 0.015317 | 0.025281 | 0.056852 | 0.095316
충청북도 | 월별 비중(합계=11) | 0.20021 | 0.17286 | 0.11298 | 0.067185 | 0.039718 | 0.027905 | 0.019467 | 0.017489 | 0.046934 | 0.067767 | 0.09954 | 0.12794
충청남도 | 월별 비중(합계=12) | 0.20197 | 0.18517 | 0.1185 | 0.083757 | 0.04924 | 0.023581 | 0.016097 | 0.011591 | 0.027535 | 0.044007 | 0.08232 | 0.15623
전라북도 | 월별 비중(합계=13) | 0.18512 | 0.17017 | 0.14632 | 0.068731 | 0.045327 | 0.035348 | 0.025549 | 0.026028 | 0.040982 | 0.055252 | 0.077685 | 0.12349
전라남도 | 월별 비중(합계=14) | 0.25462 | 0.16577 | 0.13369 | 0.097618 | 0.041268 | 0.034265 | 0.03003 | 0.02946 | 0.022376 | 0.034183 | 0.062358 | 0.09436
경상북도 | 월별 비중(합계=15) | 0.20701 | 0.20613 | 0.14581 | 0.096034 | 0.056771 | 0.034867 | 0.020254 | 0.014964 | 0.018127 | 0.034428 | 0.054946 | 0.11066
경상남도 | 월별 비중(합계=16) | 0.19464 | 0.18327 | 0.14916 | 0.098049 | 0.057498 | 0.037895 | 0.024095 | 0.022064 | 0.029183 | 0.035634 | 0.067321 | 0.10119
제주특별자치도 | 월별 비중(합계=17) | 0.17281 | 0.20173 | 0.084137 | 0.057148 | 0.053293 | 0.053293 | 0.028233 | 0.026305 | 0.034016 | 0.028233 | 0.093775 | 0.16703
Note on A1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 13차 가구에너지패널조사에서 지역별 '단독주택 도시가스 주난방 사용 가구 도시가스 사용량 - 지역난방 도시가스 취사사용량'의 평균값 월별 비중

## 목록
시도 | 기초지자체
서울특별시 | 종로구 | 강원도 | 고창군
서울특별시 | 중구 | 경기도 | 군산시
서울특별시 | 용산구 | 경상남도 | 김제시
서울특별시 | 성동구 | 경상북도 | 남원시
서울특별시 | 광진구 | 광주광역시 | 무주군
서울특별시 | 동대문구 | 대구광역시 | 부안군
서울특별시 | 중랑구 | 대전광역시 | 순창군
서울특별시 | 성북구 | 부산광역시 | 완주군
서울특별시 | 강북구 | 서울특별시 | 익산시
서울특별시 | 도봉구 | 세종특별자치시 | 임실군
서울특별시 | 노원구 | 울산광역시 | 장수군
서울특별시 | 은평구 | 인천광역시 | 전주시
서울특별시 | 서대문구 | 전라남도 | 정읍시
서울특별시 | 마포구 | 전라북도 | 진안군
서울특별시 | 양천구 | 제주특별자치도
서울특별시 | 강서구 | 충청남도
서울특별시 | 구로구 | 충청북도
서울특별시 | 금천구
서울특별시 | 영등포구
서울특별시 | 동작구
서울특별시 | 관악구
서울특별시 | 서초구
서울특별시 | 강남구
서울특별시 | 송파구
서울특별시 | 강동구
강원도 | 춘천시
강원도 | 원주시
강원도 | 강릉시
강원도 | 동해시
강원도 | 태백시
강원도 | 속초시
강원도 | 삼척시
강원도 | 홍천군
강원도 | 횡성군
강원도 | 영월군
강원도 | 평창군
강원도 | 정선군
강원도 | 철원군
강원도 | 화천군
강원도 | 양구군
강원도 | 인제군
강원도 | 고성군
강원도 | 양양군
경기도 | 수원시
경기도 | 고양시
경기도 | 용인시
경기도 | 성남시
경기도 | 부천시
경기도 | 화성시
경기도 | 안산시
경기도 | 남양주시
경기도 | 안양시
경기도 | 평택시
경기도 | 시흥시
경기도 | 파주시
경기도 | 의정부시
경기도 | 김포시
경기도 | 광주시
경기도 | 광명시
경기도 | 군포시
경기도 | 하남시
경기도 | 오산시
경기도 | 양주시
경기도 | 이천시
경기도 | 구리시
경기도 | 안성시
경기도 | 포천시
경기도 | 의왕시
경기도 | 여주시
경기도 | 동두천시
경기도 | 과천시
경기도 | 가평군
경기도 | 양평군
경기도 | 연천군
제주특별자치도 | 제주시
제주특별자치도 | 서귀포시
인천광역시 | 중구
인천광역시 | 동구
인천광역시 | 미추홀구
인천광역시 | 연수구
인천광역시 | 남동구
인천광역시 | 부평구
인천광역시 | 계양구
인천광역시 | 서구
인천광역시 | 강화군
인천광역시 | 옹진군
부산광역시 | 중구
부산광역시 | 서구
부산광역시 | 동구
부산광역시 | 영도구
부산광역시 | 부산진구
부산광역시 | 동래구
부산광역시 | 남구
부산광역시 | 북구
부산광역시 | 해운대구
부산광역시 | 사하구
부산광역시 | 금정구
부산광역시 | 강서구
부산광역시 | 연제구
부산광역시 | 수영구
부산광역시 | 사상구
부산광역시 | 기장군
대구광역시 | 중구
대구광역시 | 동구
대구광역시 | 서구
대구광역시 | 남구
대구광역시 | 북구
대구광역시 | 수성구
대구광역시 | 달서구
대구광역시 | 달성군
세종특별자치시 | 세종특별자치시
대전광역시 | 동구
대전광역시 | 중구
대전광역시 | 서구
대전광역시 | 유성구
대전광역시 | 대덕구
울산광역시 | 중구
울산광역시 | 남구
울산광역시 | 동구
울산광역시 | 북구
울산광역시 | 울주군
광주광역시 | 동구
광주광역시 | 서구
광주광역시 | 남구
광주광역시 | 북구
광주광역시 | 광산구
충청북도 | 청주시
충청북도 | 충주시
충청북도 | 제천시
충청북도 | 보은군
충청북도 | 옥천군
충청북도 | 영동군
충청북도 | 증평군
충청북도 | 진천군
충청북도 | 괴산군
충청북도 | 음성군
충청북도 | 단양군
충청남도 | 천안시
충청남도 | 공주시
충청남도 | 보령시
충청남도 | 아산시
충청남도 | 서산시
충청남도 | 논산시
충청남도 | 계룡시
충청남도 | 당진시
충청남도 | 금산군
충청남도 | 부여군
충청남도 | 서천군
충청남도 | 청양군
충청남도 | 홍성군
충청남도 | 예산군
충청남도 | 태안군
전라북도 | 전주시
전라북도 | 군산시
전라북도 | 익산시
전라북도 | 정읍시
전라북도 | 남원시
전라북도 | 김제시
전라북도 | 완주군
전라북도 | 진안군
전라북도 | 무주군
전라북도 | 장수군
전라북도 | 임실군
전라북도 | 순창군
전라북도 | 고창군
전라북도 | 부안군
전라남도 | 목포시
전라남도 | 여수시
전라남도 | 순천시
전라남도 | 나주시
전라남도 | 광양시
전라남도 | 담양군
전라남도 | 곡성군
전라남도 | 구례군
전라남도 | 고흥군
전라남도 | 보성군
전라남도 | 화순군
전라남도 | 장흥군
전라남도 | 강진군
전라남도 | 해남군
전라남도 | 영암군
전라남도 | 무안군
전라남도 | 함평군
전라남도 | 영광군
전라남도 | 장성군
전라남도 | 완도군
전라남도 | 진도군
전라남도 | 신안군
경상북도 | 포항시
경상북도 | 경주시
경상북도 | 김천시
경상북도 | 안동시
경상북도 | 구미시
경상북도 | 영주시
경상북도 | 영천시
경상북도 | 상주시
경상북도 | 문경시
경상북도 | 경산시
경상북도 | 의성군
경상북도 | 청송군
경상북도 | 영양군
경상북도 | 영덕군
경상북도 | 청도군
경상북도 | 고령군
경상북도 | 성주군
경상북도 | 칠곡군
경상북도 | 예천군
경상북도 | 봉화군
경상북도 | 울진군
경상북도 | 울릉군
경상남도 | 창원시
경상남도 | 진주시
경상남도 | 통영시
경상남도 | 사천시
경상남도 | 김해시
경상남도 | 밀양시
경상남도 | 거제시
경상남도 | 양산시
경상남도 | 의령군
경상남도 | 함안군
경상남도 | 창녕군
경상남도 | 고성군
경상남도 | 남해군
경상남도 | 하동군
경상남도 | 산청군
경상남도 | 함양군
경상남도 | 거창군
경상남도 | 합천군

## 외기온도_시간분포
지역별 월별 시간대 외기온도 추정 테이블 (°C) ¦ 방법: T(h) = T월평균 + (DTR/2)×cos(π×(h-14)/12) ¦ 기준: 2025년
▶ 중부1 (철원) — 월평균기온 및 시간대별 추정온도 (°C)
시각 (h) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균
월평균 (°C) | -9.2 | -6.3 | 0.3 | 8.4 | 15 | 19.6 | 24.1 | 24.3 | 17.8 | 9.8 | 1.5 | -6.8 | 8.2083
일교차 (DTR,°C) | 9.8 | 10.2 | 11 | 12.1 | 11.5 | 10 | 8.8 | 9.2 | 10.5 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 10.3917
0 | -13.4435 | -10.7167 | -4.4631 | 3.1605 | 10.0204 | 15.2699 | 20.2895 | 20.3163 | 13.2534 | 4.6905 | -2.96 | -10.9136 | 3.7086
1 | -13.933 | -11.2262 | -5.0126 | 2.5561 | 9.4459 | 14.7704 | 19.8499 | 19.8567 | 12.7289 | 4.101 | -3.4745 | -11.3881 | 3.1895
2 | -14.1 | -11.4 | -5.2 | 2.35 | 9.25 | 14.6 | 19.7 | 19.7 | 12.55 | 3.9 | -3.65 | -11.55 | 3.0125
3 | -13.933 | -11.2262 | -5.0126 | 2.5561 | 9.4459 | 14.7704 | 19.8499 | 19.8567 | 12.7289 | 4.101 | -3.4745 | -11.3881 | 3.1895
4 | -13.4435 | -10.7167 | -4.4631 | 3.1605 | 10.0204 | 15.2699 | 20.2895 | 20.3163 | 13.2534 | 4.6905 | -2.96 | -10.9136 | 3.7086
5 | -12.6648 | -9.9062 | -3.5891 | 4.122 | 10.9341 | 16.0645 | 20.9887 | 21.0473 | 14.0877 | 5.6281 | -2.1416 | -10.1588 | 4.5343
6 | -11.65 | -8.85 | -2.45 | 5.375 | 12.125 | 17.1 | 21.9 | 22 | 15.175 | 6.85 | -1.075 | -9.175 | 5.6104
7 | -10.4682 | -7.62 | -1.1235 | 6.8341 | 13.5118 | 18.3059 | 22.9612 | 23.1094 | 16.4412 | 8.273 | 0.16708 | -8.0294 | 6.8636
8 | -9.2 | -6.3 | 0.3 | 8.4 | 15 | 19.6 | 24.1 | 24.3 | 17.8 | 9.8 | 1.5 | -6.8 | 8.2083
9 | -7.9318 | -4.98 | 1.7235 | 9.9659 | 16.4882 | 20.8941 | 25.2388 | 25.4906 | 19.1588 | 11.327 | 2.8329 | -5.5706 | 9.5531
10 | -6.75 | -3.75 | 3.05 | 11.425 | 17.875 | 22.1 | 26.3 | 26.6 | 20.425 | 12.75 | 4.075 | -4.425 | 10.8062
11 | -5.7352 | -2.6938 | 4.1891 | 12.678 | 19.0659 | 23.1355 | 27.2113 | 27.5527 | 21.5123 | 13.9719 | 5.1416 | -3.4412 | 11.8823
12 | -4.9565 | -1.8833 | 5.0631 | 13.6395 | 19.9796 | 23.9301 | 27.9105 | 28.2837 | 22.3466 | 14.9095 | 5.96 | -2.6864 | 12.7081
13 | -4.467 | -1.3738 | 5.6126 | 14.2439 | 20.5541 | 24.4296 | 28.3501 | 28.7433 | 22.8711 | 15.499 | 6.4745 | -2.2119 | 13.2271
14 | -4.3 | -1.2 | 5.8 | 14.45 | 20.75 | 24.6 | 28.5 | 28.9 | 23.05 | 15.7 | 6.65 | -2.05 | 13.4042
15 | -4.467 | -1.3738 | 5.6126 | 14.2439 | 20.5541 | 24.4296 | 28.3501 | 28.7433 | 22.8711 | 15.499 | 6.4745 | -2.2119 | 13.2271
16 | -4.9565 | -1.8833 | 5.0631 | 13.6395 | 19.9796 | 23.9301 | 27.9105 | 28.2837 | 22.3466 | 14.9095 | 5.96 | -2.6864 | 12.7081
17 | -5.7352 | -2.6938 | 4.1891 | 12.678 | 19.0659 | 23.1355 | 27.2113 | 27.5527 | 21.5123 | 13.9719 | 5.1416 | -3.4412 | 11.8823
18 | -6.75 | -3.75 | 3.05 | 11.425 | 17.875 | 22.1 | 26.3 | 26.6 | 20.425 | 12.75 | 4.075 | -4.425 | 10.8062
19 | -7.9318 | -4.98 | 1.7235 | 9.9659 | 16.4882 | 20.8941 | 25.2388 | 25.4906 | 19.1588 | 11.327 | 2.8329 | -5.5706 | 9.5531
20 | -9.2 | -6.3 | 0.3 | 8.4 | 15 | 19.6 | 24.1 | 24.3 | 17.8 | 9.8 | 1.5 | -6.8 | 8.2083
21 | -10.4682 | -7.62 | -1.1235 | 6.8341 | 13.5118 | 18.3059 | 22.9612 | 23.1094 | 16.4412 | 8.273 | 0.16708 | -8.0294 | 6.8636
22 | -11.65 | -8.85 | -2.45 | 5.375 | 12.125 | 17.1 | 21.9 | 22 | 15.175 | 6.85 | -1.075 | -9.175 | 5.6104
▶ 중부2 (서울) — 월평균기온 및 시간대별 추정온도 (°C)
시각 (h) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균
월평균 (°C) | -1.8 | 0.8 | 6.5 | 13.2 | 18.5 | 23 | 26.4 | 27.1 | 22 | 15.2 | 7.5 | 0.5 | 13.2417
일교차 (DTR,°C) | 7.2 | 8 | 9.5 | 10.8 | 9.8 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 10.2 | 9 | 7.5 | 8.7167
0 | -4.9177 | -2.6641 | 2.3864 | 8.5235 | 14.2565 | 19.3194 | 23.1524 | 23.7225 | 18.1895 | 10.7833 | 3.6029 | -2.7476 | 9.4672
1 | -5.2773 | -3.0637 | 1.9119 | 7.984 | 13.767 | 18.8948 | 22.7778 | 23.3329 | 17.7499 | 10.2738 | 3.1533 | -3.1222 | 9.0318
2 | -5.4 | -3.2 | 1.75 | 7.8 | 13.6 | 18.75 | 22.65 | 23.2 | 17.6 | 10.1 | 3 | -3.25 | 8.8833
3 | -5.2773 | -3.0637 | 1.9119 | 7.984 | 13.767 | 18.8948 | 22.7778 | 23.3329 | 17.7499 | 10.2738 | 3.1533 | -3.1222 | 9.0318
4 | -4.9177 | -2.6641 | 2.3864 | 8.5235 | 14.2565 | 19.3194 | 23.1524 | 23.7225 | 18.1895 | 10.7833 | 3.6029 | -2.7476 | 9.4672
5 | -4.3456 | -2.0284 | 3.1412 | 9.3816 | 15.0352 | 19.9948 | 23.7483 | 24.3423 | 18.8887 | 11.5938 | 4.318 | -2.1517 | 10.1599
6 | -3.6 | -1.2 | 4.125 | 10.5 | 16.05 | 20.875 | 24.525 | 25.15 | 19.8 | 12.65 | 5.25 | -1.375 | 11.0625
7 | -2.7317 | -0.23528 | 5.2706 | 11.8024 | 17.2318 | 21.9 | 25.4294 | 26.0906 | 20.8612 | 13.88 | 6.3353 | -0.47057 | 12.1136
8 | -1.8 | 0.8 | 6.5 | 13.2 | 18.5 | 23 | 26.4 | 27.1 | 22 | 15.2 | 7.5 | 0.5 | 13.2417
9 | -0.86825 | 1.8353 | 7.7294 | 14.5976 | 19.7682 | 24.1 | 27.3706 | 28.1094 | 23.1388 | 16.52 | 8.6647 | 1.4706 | 14.3697
10 | 0 | 2.8 | 8.875 | 15.9 | 20.95 | 25.125 | 28.275 | 29.05 | 24.2 | 17.75 | 9.75 | 2.375 | 15.4208
11 | 0.74559 | 3.6284 | 9.8588 | 17.0184 | 21.9648 | 26.0052 | 29.0517 | 29.8577 | 25.1113 | 18.8062 | 10.682 | 3.1517 | 16.3235
12 | 1.3177 | 4.2641 | 10.6136 | 17.8765 | 22.7435 | 26.6806 | 29.6476 | 30.4775 | 25.8105 | 19.6167 | 11.3971 | 3.7476 | 17.0161
13 | 1.6773 | 4.6637 | 11.0881 | 18.416 | 23.233 | 27.1052 | 30.0222 | 30.8671 | 26.2501 | 20.1262 | 11.8467 | 4.1222 | 17.4515
14 | 1.8 | 4.8 | 11.25 | 18.6 | 23.4 | 27.25 | 30.15 | 31 | 26.4 | 20.3 | 12 | 4.25 | 17.6
15 | 1.6773 | 4.6637 | 11.0881 | 18.416 | 23.233 | 27.1052 | 30.0222 | 30.8671 | 26.2501 | 20.1262 | 11.8467 | 4.1222 | 17.4515
16 | 1.3177 | 4.2641 | 10.6136 | 17.8765 | 22.7435 | 26.6806 | 29.6476 | 30.4775 | 25.8105 | 19.6167 | 11.3971 | 3.7476 | 17.0161
17 | 0.74559 | 3.6284 | 9.8588 | 17.0184 | 21.9648 | 26.0052 | 29.0517 | 29.8577 | 25.1113 | 18.8062 | 10.682 | 3.1517 | 16.3235
18 | 0 | 2.8 | 8.875 | 15.9 | 20.95 | 25.125 | 28.275 | 29.05 | 24.2 | 17.75 | 9.75 | 2.375 | 15.4208
19 | -0.86825 | 1.8353 | 7.7294 | 14.5976 | 19.7682 | 24.1 | 27.3706 | 28.1094 | 23.1388 | 16.52 | 8.6647 | 1.4706 | 14.3697
20 | -1.8 | 0.8 | 6.5 | 13.2 | 18.5 | 23 | 26.4 | 27.1 | 22 | 15.2 | 7.5 | 0.5 | 13.2417
21 | -2.7317 | -0.23528 | 5.2706 | 11.8024 | 17.2318 | 21.9 | 25.4294 | 26.0906 | 20.8612 | 13.88 | 6.3353 | -0.47057 | 12.1136
22 | -3.6 | -1.2 | 4.125 | 10.5 | 16.05 | 20.875 | 24.525 | 25.15 | 19.8 | 12.65 | 5.25 | -1.375 | 11.0625
▶ 남부 (부산) — 월평균기온 및 시간대별 추정온도 (°C)
시각 (h) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균
월평균 (°C) | 3.8 | 5.4 | 9.5 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | 26 | 27.2 | 23.2 | 17.5 | 11.2 | 5.5 | 15.5417
일교차 (DTR,°C) | 6.2 | 7 | 8.5 | 9.8 | 9.2 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7 | 7.9083
0 | 1.1153 | 2.3689 | 5.8194 | 10.9565 | 15.5163 | 19.0359 | 22.7524 | 24.0823 | 19.8225 | 13.8194 | 7.6493 | 2.4689 | 12.1173
1 | 0.80563 | 2.0193 | 5.3948 | 10.467 | 15.0567 | 18.6363 | 22.3778 | 23.7227 | 19.4329 | 13.3948 | 7.2397 | 2.1193 | 11.7222
2 | 0.7 | 1.9 | 5.25 | 10.3 | 14.9 | 18.5 | 22.25 | 23.6 | 19.3 | 13.25 | 7.1 | 2 | 11.5875
3 | 0.80563 | 2.0193 | 5.3948 | 10.467 | 15.0567 | 18.6363 | 22.3778 | 23.7227 | 19.4329 | 13.3948 | 7.2397 | 2.1193 | 11.7222
4 | 1.1153 | 2.3689 | 5.8194 | 10.9565 | 15.5163 | 19.0359 | 22.7524 | 24.0823 | 19.8225 | 13.8194 | 7.6493 | 2.4689 | 12.1173
5 | 1.608 | 2.9251 | 6.4948 | 11.7352 | 16.2473 | 19.6716 | 23.3483 | 24.6544 | 20.4423 | 14.4948 | 8.3009 | 3.0251 | 12.7456
6 | 2.25 | 3.65 | 7.375 | 12.75 | 17.2 | 20.5 | 24.125 | 25.4 | 21.25 | 15.375 | 9.15 | 3.75 | 13.5646
7 | 2.9977 | 4.4941 | 8.4 | 13.9318 | 18.3094 | 21.4647 | 25.0294 | 26.2683 | 22.1906 | 16.4 | 10.1388 | 4.5941 | 14.5183
8 | 3.8 | 5.4 | 9.5 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | 26 | 27.2 | 23.2 | 17.5 | 11.2 | 5.5 | 15.5417
9 | 4.6023 | 6.3059 | 10.6 | 16.4682 | 20.6906 | 23.5353 | 26.9706 | 28.1317 | 24.2094 | 18.6 | 12.2612 | 6.4059 | 16.5651
10 | 5.35 | 7.15 | 11.625 | 17.65 | 21.8 | 24.5 | 27.875 | 29 | 25.15 | 19.625 | 13.25 | 7.25 | 17.5188
11 | 5.992 | 7.8749 | 12.5052 | 18.6648 | 22.7527 | 25.3284 | 28.6517 | 29.7456 | 25.9577 | 20.5052 | 14.0991 | 7.9749 | 18.3377
12 | 6.4847 | 8.4311 | 13.1806 | 19.4435 | 23.4837 | 25.9641 | 29.2476 | 30.3177 | 26.5775 | 21.1806 | 14.7507 | 8.5311 | 18.9661
13 | 6.7944 | 8.7807 | 13.6052 | 19.933 | 23.9433 | 26.3637 | 29.6222 | 30.6773 | 26.9671 | 21.6052 | 15.1603 | 8.8807 | 19.3611
14 | 6.9 | 8.9 | 13.75 | 20.1 | 24.1 | 26.5 | 29.75 | 30.8 | 27.1 | 21.75 | 15.3 | 9 | 19.4958
15 | 6.7944 | 8.7807 | 13.6052 | 19.933 | 23.9433 | 26.3637 | 29.6222 | 30.6773 | 26.9671 | 21.6052 | 15.1603 | 8.8807 | 19.3611
16 | 6.4847 | 8.4311 | 13.1806 | 19.4435 | 23.4837 | 25.9641 | 29.2476 | 30.3177 | 26.5775 | 21.1806 | 14.7507 | 8.5311 | 18.9661
17 | 5.992 | 7.8749 | 12.5052 | 18.6648 | 22.7527 | 25.3284 | 28.6517 | 29.7456 | 25.9577 | 20.5052 | 14.0991 | 7.9749 | 18.3377
18 | 5.35 | 7.15 | 11.625 | 17.65 | 21.8 | 24.5 | 27.875 | 29 | 25.15 | 19.625 | 13.25 | 7.25 | 17.5188
19 | 4.6023 | 6.3059 | 10.6 | 16.4682 | 20.6906 | 23.5353 | 26.9706 | 28.1317 | 24.2094 | 18.6 | 12.2612 | 6.4059 | 16.5651
20 | 3.8 | 5.4 | 9.5 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | 26 | 27.2 | 23.2 | 17.5 | 11.2 | 5.5 | 15.5417
21 | 2.9977 | 4.4941 | 8.4 | 13.9318 | 18.3094 | 21.4647 | 25.0294 | 26.2683 | 22.1906 | 16.4 | 10.1388 | 4.5941 | 14.5183
22 | 2.25 | 3.65 | 7.375 | 12.75 | 17.2 | 20.5 | 24.125 | 25.4 | 21.25 | 15.375 | 9.15 | 3.75 | 13.5646
▶ 제주 (제주시) — 월평균기온 및 시간대별 추정온도 (°C)
시각 (h) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균
월평균 (°C) | 6.2 | 7 | 10.5 | 15.2 | 19.5 | 23 | 27.2 | 28 | 24 | 19 | 13.5 | 8.2 | 16.775
일교차 (DTR,°C) | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 8 | 7.5 | 6.2 | 7.1833
0 | 3.6885 | 4.1854 | 7.3823 | 11.5194 | 16.0359 | 19.7524 | 24.1689 | 25.0555 | 20.8823 | 15.5359 | 10.2524 | 5.5153 | 13.6645
1 | 3.3988 | 3.8607 | 7.0227 | 11.0948 | 15.6363 | 19.3778 | 23.8193 | 24.7159 | 20.5227 | 15.1363 | 9.8778 | 5.2056 | 13.3057
2 | 3.3 | 3.75 | 6.9 | 10.95 | 15.5 | 19.25 | 23.7 | 24.6 | 20.4 | 15 | 9.75 | 5.1 | 13.1833
3 | 3.3988 | 3.8607 | 7.0227 | 11.0948 | 15.6363 | 19.3778 | 23.8193 | 24.7159 | 20.5227 | 15.1363 | 9.8778 | 5.2056 | 13.3057
4 | 3.6885 | 4.1854 | 7.3823 | 11.5194 | 16.0359 | 19.7524 | 24.1689 | 25.0555 | 20.8823 | 15.5359 | 10.2524 | 5.5153 | 13.6645
5 | 4.1494 | 4.7019 | 7.9544 | 12.1948 | 16.6716 | 20.3483 | 24.7251 | 25.5958 | 21.4544 | 16.1716 | 10.8483 | 6.008 | 14.2353
6 | 4.75 | 5.375 | 8.7 | 13.075 | 17.5 | 21.125 | 25.45 | 26.3 | 22.2 | 17 | 11.625 | 6.65 | 14.9792
7 | 5.4494 | 6.1588 | 9.5683 | 14.1 | 18.4647 | 22.0294 | 26.2941 | 27.12 | 23.0683 | 17.9647 | 12.5294 | 7.3977 | 15.8454
8 | 6.2 | 7 | 10.5 | 15.2 | 19.5 | 23 | 27.2 | 28 | 24 | 19 | 13.5 | 8.2 | 16.775
9 | 6.9506 | 7.8412 | 11.4317 | 16.3 | 20.5353 | 23.9706 | 28.1059 | 28.88 | 24.9317 | 20.0353 | 14.4706 | 9.0023 | 17.7046
10 | 7.65 | 8.625 | 12.3 | 17.325 | 21.5 | 24.875 | 28.95 | 29.7 | 25.8 | 21 | 15.375 | 9.75 | 18.5708
11 | 8.2506 | 9.2981 | 13.0456 | 18.2052 | 22.3284 | 25.6517 | 29.6749 | 30.4042 | 26.5456 | 21.8284 | 16.1517 | 10.392 | 19.3147
12 | 8.7115 | 9.8146 | 13.6177 | 18.8806 | 22.9641 | 26.2476 | 30.2311 | 30.9445 | 27.1177 | 22.4641 | 16.7476 | 10.8847 | 19.8855
13 | 9.0012 | 10.1393 | 13.9773 | 19.3052 | 23.3637 | 26.6222 | 30.5807 | 31.2841 | 27.4773 | 22.8637 | 17.1222 | 11.1944 | 20.2443
14 | 9.1 | 10.25 | 14.1 | 19.45 | 23.5 | 26.75 | 30.7 | 31.4 | 27.6 | 23 | 17.25 | 11.3 | 20.3667
15 | 9.0012 | 10.1393 | 13.9773 | 19.3052 | 23.3637 | 26.6222 | 30.5807 | 31.2841 | 27.4773 | 22.8637 | 17.1222 | 11.1944 | 20.2443
16 | 8.7115 | 9.8146 | 13.6177 | 18.8806 | 22.9641 | 26.2476 | 30.2311 | 30.9445 | 27.1177 | 22.4641 | 16.7476 | 10.8847 | 19.8855
17 | 8.2506 | 9.2981 | 13.0456 | 18.2052 | 22.3284 | 25.6517 | 29.6749 | 30.4042 | 26.5456 | 21.8284 | 16.1517 | 10.392 | 19.3147
18 | 7.65 | 8.625 | 12.3 | 17.325 | 21.5 | 24.875 | 28.95 | 29.7 | 25.8 | 21 | 15.375 | 9.75 | 18.5708
19 | 6.9506 | 7.8412 | 11.4317 | 16.3 | 20.5353 | 23.9706 | 28.1059 | 28.88 | 24.9317 | 20.0353 | 14.4706 | 9.0023 | 17.7046
20 | 6.2 | 7 | 10.5 | 15.2 | 19.5 | 23 | 27.2 | 28 | 24 | 19 | 13.5 | 8.2 | 16.775
21 | 5.4494 | 6.1588 | 9.5683 | 14.1 | 18.4647 | 22.0294 | 26.2941 | 27.12 | 23.0683 | 17.9647 | 12.5294 | 7.3977 | 15.8454
22 | 4.75 | 5.375 | 8.7 | 13.075 | 17.5 | 21.125 | 25.45 | 26.3 | 22.2 | 17 | 11.625 | 6.65 | 14.9792
23 | 4.1494 | 4.7019 | 7.9544 | 12.1948 | 16.6716 | 20.3483 | 24.7251 | 25.5958 | 21.4544 | 16.1716 | 10.8483 | 6.008 | 14.2353

## COP_계산기
히트펌프 난방 COP 계산기 ¦ 시간별 온도 → 난방수요 가중평균 sCOP 자동 계산
▶ 입력 파라미터 (파란 글씨 셀만 수정)
공급수 온도 Ts (°C) |  |  | 55 | ← 바닥난방 35~45 / 라디에이터 55~70
카르노 보정계수 η |  |  | 0.45 | ← 실제/이론 효율비. 일반 범위: 0.4~0.6
난방 기준온도 Tbase (°C) |  |  | 18 | ← HDD 계산 기준. 국내 표준: 15°C 또는 18°C
목표 sCOP |  |  | 3 | ← 달성 목표값 (비교용)
※ 계산식: COP(월,h) = η × (Ts+273) / max(1, Ts−T(월,h)) │ 월평균COP = 난방시간 가중평균 (T < Tbase 시간만 포함) │ sCOP = Σ(월난방수요×월COP) / Σ(월난방수요) │ T 데이터 출처: '외기온도_시간분포' 시트
지역 | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 합계/평균 | sCOP (HDD가중) | 목표 sCOP | 달성 여부
중부1 | 월평균기온(°C) | -9.2 | -6.3 | 0.3 | 8.4 | 15 | 19.6 | 24.1 | 24.3 | 17.8 | 9.8 | 1.5 | -6.8 | 8.2083 | 2.6069 | 3 | ✗ 미달
| 월 HDD (난방도일) | 843.2 | 680.4 | 548.7 | 288 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254.2 | 495 | 768.8 | 3977.3
| 월 COP (난방시간 가중) | 2.2991 | 2.4078 | 2.6984 | 3.1674 | 3.69 | 4.1695 | 4.7767 | 4.8078 | 3.9677 | 3.2655 | 2.7589 | 2.3883 | 3.3664
중부2 | 월평균기온(°C) | -1.8 | 0.8 | 6.5 | 13.2 | 18.5 | 23 | 26.4 | 27.1 | 22 | 15.2 | 7.5 | 0.5 | 13.2417 | 2.8619 | 3 | ✗ 미달
| 월 HDD (난방도일) | 613.8 | 481.6 | 356.5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 315 | 542.5 | 2540.2
| 월 COP (난방시간 가중) | 2.5986 | 2.7232 | 3.0433 | 3.5311 | 4.0438 | 4.6125 | 5.1608 | 5.2903 | 4.4727 | 3.7085 | 3.1074 | 2.7083 | 3.7501
남부 | 월평균기온(°C) | 3.8 | 5.4 | 9.5 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | 26 | 27.2 | 23.2 | 17.5 | 11.2 | 5.5 | 15.5417 | 3.0839 | 3 | ✓ 달성
| 월 HDD (난방도일) | 440.2 | 352.8 | 263.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 204 | 387.5 | 1747.5
| 월 COP (난방시간 가중) | 2.8828 | 2.9758 | 3.244 | 3.7085 | 4.1577 | 4.5415 | 5.0897 | 5.3094 | 4.6415 | 3.936 | 3.3699 | 2.9818 | 3.9032
제주 | 월평균기온(°C) | 6.2 | 7 | 10.5 | 15.2 | 19.5 | 23 | 27.2 | 28 | 24 | 19 | 13.5 | 8.2 | 16.775 | 3.2009 | 3 | ✓ 달성
| 월 HDD (난방도일) | 365.8 | 308 | 232.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 303.8 | 1429.1
| 월 COP (난방시간 가중) | 3.0246 | 3.075 | 3.3169 | 3.7085 | 4.1577 | 4.6125 | 5.3094 | 5.4667 | 4.7613 | 4.1 | 3.5566 | 3.1538 | 4.0203

## 전기요금
최종 파일(월별 1kW당 발전량)(단위: kWh)
| 주택용 저압 기타계절 | [15 empty] | HP전기요금 연합계 | 기존난방비 연합계 | 난방비 Saving 비율 | 광역지자체 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 가전만 청구합계(차감기준)
기본요금(원/호) |  | 전력량요금(원/kWh) |  |  |  | 누진제 태X | 도시가스(컨덴싱)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3483280 | 1620551.6253 | -114.9% | 서울특별시 | 53.0591 | 79.8026 | 92.6166 | 104.9873 | 98.0646 | 96.9643 | 95.2221 | 72.7194 | 56.6198 | 67.7451 | 65.5598 | 49.9798 |  | 월 | 누진_태X | 누진_태O | 계시_태X | 계시_태O
200kWh이하 사용 | 910 | 처음 200kWh까지 | 120 |  |  |  | 1 | 7300 | 1493421 | 24184 | 13436 | 1538341 | 153834 | 41530 | 1733700 | 1003750 |  |  |  | 인천광역시 | 53.0591 | 79.8026 | 92.6166 | 104.9873 | 98.0646 | 96.9643 | 95.2221 | 72.7194 | 56.6198 | 67.7451 | 65.5598 | 49.9798 |  | 1 | 729950 | 729950 | 661820 | 661820
201~400kWh 사용 | 1600 | 다음 200kWh까지 | 214.6 |  |  |  | 2 | 7300 | 1393831 | 22967 | 12759 | 1436857 | 143686 | 38790 | 1619330 | 880440 |  |  |  | 세종특별자치시 | 53.296 | 80.0166 | 89.5372 | 109.3427 | 100.6702 | 99.0274 | 102.5651 | 69.1663 | 55.0152 | 69.8769 | 67.6228 | 50.2167 |  | 2 | 738890 | 738890 | 670760 | 670760
400kWh초과 사용 | 7300 | 400kWh초과 | 307.3 |  | 66920 |  | 3 | 7300 | 593764 | 19029 | 10572 | 630665 | 63067 | 17020 | 710750 | 290130 |  |  |  | 대전광역시 | 55.4278 | 81.3002 | 97.354 | 110.7181 | 99.0121 | 99.4858 | 106.3551 | 72.0088 | 62.3506 | 72.9563 | 70.6028 | 55.9016 |  | 3 | 420620 | 420620 | 261480 | 261480
[7 empty] | 4 | 7300 | 448773 | 14783 | 8213 | 479069 | 47907 | 12930 | 539900 | 117450 |  |  |  | 대구광역시 | 64.9027 | 88.1466 | 90.7216 | 111.8642 | 102.802 | 102.695 | 110.6188 | 70.3507 | 51.5767 | 75.7987 | 73.3536 | 60.639 |  | 4 | 422450 | 422450 | 262420 | 262420
1. 기타계절 : 1월 1일~6월 30일, 9월 1일~12월 31일 | [6 empty] | 5 | 7300 | 381632 | 12817 | 7120 | 408869 | 40887 | 11030 | 460780 | 67640 |  |  |  | 부산광역시 | 68.4557 | 84.0816 | 90.4847 | 105.2166 | 96.6434 | 97.652 | 107.3026 | 70.1138 | 59.1413 | 74.1406 | 71.749 | 61.1127 |  | 5 | 393140 | 393140 | 247210 | 247210
2. 슈퍼유저요금 : 동계(12월 1일~2월 말일) 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용 | [6 empty] | 6 | 7300 | 388753 | 13025 | 7236 | 416314 | 41631 | 11240 | 469180 | 46250 |  |  |  | 울산광역시 | 68.4557 | 84.0816 | 90.4847 | 105.2166 | 96.6434 | 97.652 | 107.3026 | 70.1138 | 59.1413 | 74.1406 | 71.749 | 61.1127 |  | 6 | 422930 | 422930 | 509280 | 509280
[7 empty] | 7 | 7300 | 811795 | 16024 | 8902 | 844021 | 84402 | 22780 | 951200 | 69750 |  |  |  | 광주광역시 | 66.3239 | 73.5981 | 90.9585 | 107.9673 | 94.7484 | 97.652 | 109.4344 | 73.6669 | 68.769 | 75.0881 | 72.6659 | 62.7708 |  | 7 | 881450 | 881450 | 829210 | 829210
| 주택용 저압 하계 | [5 empty] | 8 | 7300 | 1131996 | 19938 | 11077 | 1170311 | 117031 | 31590 | 1318930 | 69320 |  |  |  | 경기도 | 58.9546 | 88.6696 | 102.9073 | 116.6526 | 108.9607 | 107.7381 | 105.8024 | 80.7993 | 62.9109 | 75.2723 | 72.8442 | 55.5331 |  | 8 | 1249610 | 1249610 | 1197370 | 1197370
기본요금(원/호) |  | 전력량요금(원/kWh) |  |  |  |  | 9 | 7300 | 594424 | 19049 | 10582 | 631355 | 63136 | 17040 | 711530 | 55290 |  |  |  | 강원도 | 56.5859 | 96.0389 | 94.222 | 118.1808 | 108.1711 | 108.5022 | 104.2232 | 79.2202 | 57.8169 | 78.1674 | 75.6459 | 54.4803 |  | 9 | 656240 | 656240 | 383830 | 383830
300kWh이하 사용 | 910 | 처음 300kWh까지 | 120 |  |  |  | 10 | 7300 | 447606 | 14749 | 8194 | 477849 | 47785 | 12900 | 538530 | 89910 |  |  |  | 충청북도 | 59.2178 | 88.9073 | 99.4858 | 121.4919 | 111.8558 | 110.0304 | 113.9613 | 76.8515 | 61.128 | 77.6411 | 75.1365 | 55.7963 |  | 10 | 448620 | 448620 | 276020 | 276020
301~450kWh 사용 | 1600 | 다음 150kWh까지 | 214.6 |  |  |  | 11 | 7300 | 479187 | 15674 | 8707 | 510868 | 51087 | 13790 | 575740 | 150870 |  |  |  | 충청남도 | 61.5865 | 90.3336 | 108.1711 | 123.0201 | 110.0134 | 110.5398 | 118.1723 | 80.0098 | 69.2784 | 81.0625 | 78.4476 | 62.1128 |  | 11 | 424870 | 424870 | 513830 | 513830
450kWh초과 사용 | 7300 | 450kWh초과 | 307.3 |  | 68190 |  | 12 | 7300 | 1091042 | 19265 | 10703 | 1128310 | 112831 | 30460 | 1271600 | 642480 |  |  |  | 경상북도 | 72.1141 | 97.9406 | 100.8018 | 124.2936 | 114.2245 | 114.1056 | 122.9097 | 78.1674 | 57.3075 | 84.2208 | 81.504 | 67.3766 |  | 12 | 629120 | 629120 | 561000 | 561000
[7 empty] | 도시가스(일반)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3142520 | 1620551.6253 | -93.92% | 전라북도 | 61.0601 | 83.4397 | 105.5392 | 122.0013 | 108.1711 | 113.3415 | 117.9091 | 81.5889 | 72.0801 | 82.1153 | 79.4664 | 63.4288
1. 하계 : 7월 1일~8월 31일 | [6 empty] | 1 | 7300 | 1407919 | 23139 | 12855 | 1451213 | 145121 | 39180 | 1635510 | 905560 |  |  |  | 경상남도 | 76.0619 | 93.424 | 100.5386 | 116.9073 | 107.3815 | 108.5022 | 119.2251 | 77.9042 | 65.7126 | 82.3785 | 79.7211 | 67.903
2. 슈퍼유저요금 : 하계(7월 1일~8월 31일) 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용 | [6 empty] | 2 | 7300 | 1318833 | 22050 | 12250 | 1360433 | 136043 | 36730 | 1533200 | 794310 |  |  |  | 전라남도 | 73.6932 | 81.7757 | 101.065 | 119.9637 | 105.276 | 108.5022 | 121.5938 | 81.8521 | 76.41 | 83.4312 | 80.7399 | 69.7454
[7 empty] | 3 | 7300 | 569678 | 18324 | 10180 | 605482 | 60548 | 16340 | 682370 | 261750 |  |  |  | 제주특별자치도 | 64.2184 | 66.7993 | 87.1159 | 116.1432 | 104.4864 | 92.9655 | 107.6447 | 84.7472 | 78.957 | 81.8521 | 79.2117 | 66.5871
| 기존 전기소비량 | [5 empty] | 4 | 7300 | 439021 | 14497 | 8054 | 468872 | 46887 | 12650 | 528400 | 105950
1 | 1500 | 1 |  |  |  |  | 5 | 7300 | 376017 | 12652 | 7029 | 402998 | 40300 | 10880 | 454170 | 61030
2 | 1510.5769 | 2 |  |  |  |  | 6 | 7300 | 384914 | 12913 | 7174 | 412301 | 41230 | 11130 | 464660 | 41730
3 | 1313.2115 | 3 |  |  |  |  | 7 | 7300 | 805854 | 15951 | 8862 | 837967 | 83797 | 22620 | 944380 | 62930
4 | 1318.2304 | 4 |  |  |  |  | 8 | 7300 | 1126091 | 19866 | 11036 | 1164293 | 116429 | 31430 | 1312150 | 62540
5 | 1237.326 | 5 |  |  |  |  | 9 | 7300 | 589834 | 18914 | 10508 | 626556 | 62656 | 16910 | 706120 | 49880
6 | 1319.5808 | 6 |  |  |  |  | 10 | 7300 | 440142 | 14530 | 8072 | 470044 | 47004 | 12690 | 529730 | 81110
7 | 1697.9813 | 7 |  |  |  |  | 11 | 7300 | 466663 | 15307 | 8504 | 497774 | 49777 | 13430 | 560980 | 136110
8 | 2133.4285 | 8 |  |  |  |  | 12 | 7300 | 1036315 | 18596 | 10331 | 1072542 | 107254 | 28950 | 1208740 | 579620
9 | 1963.8835 | 9 |  |  |  |  | 등유->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 2134160 | 1620551.6253 | -31.69%
10 | 1390.5278 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7300 | 1154898 | 20046 | 11136 | 1193380 | 119338 | 32220 | 1344930 | 614980
11 | 1324.9518 | 11 |  |  |  |  | 2 | 7300 | 1096898 | 19337 | 10742 | 1134277 | 113428 | 30620 | 1278320 | 539430
12 | 1380.746 | 12 |  |  |  |  | 3 | 7300 | 498401 | 16236 | 9020 | 530957 | 53096 | 14330 | 598380 | 177760
[7 empty] | 4 | 7300 | 410165 | 13652 | 7584 | 438701 | 43870 | 11840 | 494410 | 71960
| 월별태양광발전량 | [5 empty] | 5 | 7300 | 359400 | 12165 | 6758 | 385623 | 38562 | 10410 | 434590 | 41450
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6 | 7300 | 373552 | 12580 | 6989 | 400421 | 40042 | 10810 | 451270 | 28340
2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 7 | 7300 | 788270 | 15736 | 8742 | 820048 | 82005 | 22140 | 924190 | 42740
3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 8 | 7300 | 1108617 | 19652 | 10918 | 1146487 | 114649 | 30950 | 1292080 | 42470
4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 9 | 7300 | 576250 | 18516 | 10287 | 612353 | 61235 | 16530 | 690110 | 33870
5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 | 7300 | 418055 | 13883 | 7713 | 446951 | 44695 | 12060 | 503700 | 55080
6 | 0 | 6 |  |  |  |  | 11 | 7300 | 429599 | 14221 | 7901 | 459021 | 45902 | 12390 | 517310 | 92440
7 | 0 | 7 |  |  |  |  | 12 | 7300 | 874363 | 16616 | 9231 | 907510 | 90751 | 24500 | 1022760 | 393640
8 | 0 | 8 |  |  |  |  | LPG->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 2998840 | 1620551.6253 | -85.05%
9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 7300 | 1371866 | 22698 | 12610 | 1414474 | 141447 | 38190 | 1594110 | 864160
10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2 | 7300 | 1287210 | 21663 | 12035 | 1328208 | 132821 | 35860 | 1496880 | 757990
11 | 0 | 11 |  |  |  |  | 3 | 7300 | 559521 | 18026 | 10014 | 594861 | 59486 | 16060 | 670400 | 249780
12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 4 | 7300 | 434909 | 14377 | 7987 | 464573 | 46457 | 12540 | 523570 | 101120
[7 empty] | 5 | 7300 | 373649 | 12583 | 6990 | 400522 | 40052 | 10810 | 451380 | 58240
[7 empty] | 6 | 7300 | 383295 | 12865 | 7147 | 410607 | 41061 | 11080 | 462740 | 39810
[7 empty] | 7 | 7300 | 803348 | 15921 | 8845 | 835414 | 83541 | 22550 | 941500 | 60050
[7 empty] | 8 | 7300 | 1123602 | 19836 | 11020 | 1161758 | 116176 | 31360 | 1309290 | 59680
[7 empty] | 9 | 7300 | 587898 | 18858 | 10476 | 624532 | 62453 | 16860 | 703840 | 47600
[7 empty] | 10 | 7300 | 436995 | 14438 | 8021 | 466754 | 46675 | 12600 | 526020 | 77400
[7 empty] | 11 | 7300 | 461382 | 15152 | 8418 | 492252 | 49225 | 13290 | 554760 | 129890
[7 empty] | 12 | 7300 | 1013238 | 18314 | 10174 | 1049026 | 104903 | 28320 | 1182240 | 553120
[6 empty] | 누진제 태O | 도시가스(컨덴싱)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3483280 | 1620551.6253 | -114.9%
[7 empty] | 1 | 7300 | 1493421 | 24184 | 13436 | 1538341 | 153834 | 41530 | 1733700 | 1003750
[7 empty] | 2 | 7300 | 1393831 | 22967 | 12759 | 1436857 | 143686 | 38790 | 1619330 | 880440
[7 empty] | 3 | 7300 | 593764 | 19029 | 10572 | 630665 | 63067 | 17020 | 710750 | 290130
[7 empty] | 4 | 7300 | 448773 | 14783 | 8213 | 479069 | 47907 | 12930 | 539900 | 117450
[7 empty] | 5 | 7300 | 381632 | 12817 | 7120 | 408869 | 40887 | 11030 | 460780 | 67640
[7 empty] | 6 | 7300 | 388753 | 13025 | 7236 | 416314 | 41631 | 11240 | 469180 | 46250
[7 empty] | 7 | 7300 | 811795 | 16024 | 8902 | 844021 | 84402 | 22780 | 951200 | 69750
[7 empty] | 8 | 7300 | 1131996 | 19938 | 11077 | 1170311 | 117031 | 31590 | 1318930 | 69320
[7 empty] | 9 | 7300 | 594424 | 19049 | 10582 | 631355 | 63136 | 17040 | 711530 | 55290
[7 empty] | 10 | 7300 | 447606 | 14749 | 8194 | 477849 | 47785 | 12900 | 538530 | 89910
[7 empty] | 11 | 7300 | 479187 | 15674 | 8707 | 510868 | 51087 | 13790 | 575740 | 150870
[7 empty] | 12 | 7300 | 1091042 | 19265 | 10703 | 1128310 | 112831 | 30460 | 1271600 | 642480
[7 empty] | 도시가스(일반)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3142520 | 1620551.6253 | -93.92%
[7 empty] | 1 | 7300 | 1407919 | 23139 | 12855 | 1451213 | 145121 | 39180 | 1635510 | 905560
[7 empty] | 2 | 7300 | 1318833 | 22050 | 12250 | 1360433 | 136043 | 36730 | 1533200 | 794310
[7 empty] | 3 | 7300 | 569678 | 18324 | 10180 | 605482 | 60548 | 16340 | 682370 | 261750
[7 empty] | 4 | 7300 | 439021 | 14497 | 8054 | 468872 | 46887 | 12650 | 528400 | 105950
[7 empty] | 5 | 7300 | 376017 | 12652 | 7029 | 402998 | 40300 | 10880 | 454170 | 61030
[7 empty] | 6 | 7300 | 384914 | 12913 | 7174 | 412301 | 41230 | 11130 | 464660 | 41730
[7 empty] | 7 | 7300 | 805854 | 15951 | 8862 | 837967 | 83797 | 22620 | 944380 | 62930
[7 empty] | 8 | 7300 | 1126091 | 19866 | 11036 | 1164293 | 116429 | 31430 | 1312150 | 62540
[7 empty] | 9 | 7300 | 589834 | 18914 | 10508 | 626556 | 62656 | 16910 | 706120 | 49880
[7 empty] | 10 | 7300 | 440142 | 14530 | 8072 | 470044 | 47004 | 12690 | 529730 | 81110
[7 empty] | 11 | 7300 | 466663 | 15307 | 8504 | 497774 | 49777 | 13430 | 560980 | 136110
[7 empty] | 12 | 7300 | 1036315 | 18596 | 10331 | 1072542 | 107254 | 28950 | 1208740 | 579620
[7 empty] | 등유->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 2134160 | 1620551.6253 | -31.69%
[7 empty] | 1 | 7300 | 1154898 | 20046 | 11136 | 1193380 | 119338 | 32220 | 1344930 | 614980
[7 empty] | 2 | 7300 | 1096898 | 19337 | 10742 | 1134277 | 113428 | 30620 | 1278320 | 539430
[7 empty] | 3 | 7300 | 498401 | 16236 | 9020 | 530957 | 53096 | 14330 | 598380 | 177760
[7 empty] | 4 | 7300 | 410165 | 13652 | 7584 | 438701 | 43870 | 11840 | 494410 | 71960
[7 empty] | 5 | 7300 | 359400 | 12165 | 6758 | 385623 | 38562 | 10410 | 434590 | 41450
[7 empty] | 6 | 7300 | 373552 | 12580 | 6989 | 400421 | 40042 | 10810 | 451270 | 28340
[7 empty] | 7 | 7300 | 788270 | 15736 | 8742 | 820048 | 82005 | 22140 | 924190 | 42740
[7 empty] | 8 | 7300 | 1108617 | 19652 | 10918 | 1146487 | 114649 | 30950 | 1292080 | 42470
[7 empty] | 9 | 7300 | 576250 | 18516 | 10287 | 612353 | 61235 | 16530 | 690110 | 33870
[7 empty] | 10 | 7300 | 418055 | 13883 | 7713 | 446951 | 44695 | 12060 | 503700 | 55080
[7 empty] | 11 | 7300 | 429599 | 14221 | 7901 | 459021 | 45902 | 12390 | 517310 | 92440
[7 empty] | 12 | 7300 | 874363 | 16616 | 9231 | 907510 | 90751 | 24500 | 1022760 | 393640
[7 empty] | LPG->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 2998840 | 1620551.6253 | -85.05%
[7 empty] | 1 | 7300 | 1371866 | 22698 | 12610 | 1414474 | 141447 | 38190 | 1594110 | 864160
[7 empty] | 2 | 7300 | 1287210 | 21663 | 12035 | 1328208 | 132821 | 35860 | 1496880 | 757990
[7 empty] | 3 | 7300 | 559521 | 18026 | 10014 | 594861 | 59486 | 16060 | 670400 | 249780
[7 empty] | 4 | 7300 | 434909 | 14377 | 7987 | 464573 | 46457 | 12540 | 523570 | 101120
[7 empty] | 5 | 7300 | 373649 | 12583 | 6990 | 400522 | 40052 | 10810 | 451380 | 58240
[7 empty] | 6 | 7300 | 383295 | 12865 | 7147 | 410607 | 41061 | 11080 | 462740 | 39810
[7 empty] | 7 | 7300 | 803348 | 15921 | 8845 | 835414 | 83541 | 22550 | 941500 | 60050
[7 empty] | 8 | 7300 | 1123602 | 19836 | 11020 | 1161758 | 116176 | 31360 | 1309290 | 59680
[7 empty] | 9 | 7300 | 587898 | 18858 | 10476 | 624532 | 62453 | 16860 | 703840 | 47600
[7 empty] | 10 | 7300 | 436995 | 14438 | 8021 | 466754 | 46675 | 12600 | 526020 | 77400
[7 empty] | 11 | 7300 | 461382 | 15152 | 8418 | 492252 | 49225 | 13290 | 554760 | 129890
[7 empty] | 12 | 7300 | 1013238 | 18314 | 10174 | 1049026 | 104903 | 28320 | 1182240 | 553120
| 계약전력kW | 6 |  |  |  | 일반용(HP전용) | 도시가스(컨덴싱)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 1262810 | 1620551.6253 | 22.08%
| COP | 3 |  |  |  |  | 1 | 36960 | 141277 | 10684 | 5936 | 194857 | 19486 | 5260 | 219600 | 219600
[7 empty] | 2 | 36960 | 123921 | 9372 | 5206 | 175459 | 17546 | 4730 | 197730 | 197730
[7 empty] | 3 | 36960 | 73631 | 7210 | 4006 | 121807 | 12181 | 3280 | 137260 | 137260
| 6160 | 132.4 | 91.9 | 119 |  |  | 4 | 36960 | 29810 | 2919 | 1621 | 71310 | 7131 | 1920 | 80360 | 80360
| 기본요금 | 전력량요금(원/kWh) | 봄·가을철 | 겨울철 |  |  | 5 | 36960 | 17166 | 1681 | 933 | 56740 | 5674 | 1530 | 63940 | 63940
| (원/kW) | 여름철 | (3~5월, | (11~2월) |  |  | 6 | 36960 | 16909 | 1149 | 638 | 55656 | 5566 | 1500 | 62720 | 62720
|  | (6~8월) | 9~10월) |  |  |  | 7 | 36960 | 10923 | 742 | 412 | 49037 | 4904 | 1320 | 55260 | 55260
[7 empty] | 8 | 36960 | 10855 | 737 | 409 | 48961 | 4896 | 1320 | 55170 | 55170
[7 empty] | 9 | 36960 | 14032 | 1374 | 763 | 53129 | 5313 | 1430 | 59870 | 59870
[7 empty] | 10 | 36960 | 22817 | 2234 | 1241 | 63252 | 6325 | 1700 | 71270 | 71270
[7 empty] | 11 | 36960 | 49578 | 3749 | 2083 | 92370 | 9237 | 2490 | 104090 | 104090
[7 empty] | 12 | 36960 | 90428 | 6839 | 3799 | 138026 | 13803 | 3720 | 155540 | 155540
[7 empty] | 도시가스(일반)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 1188170 | 1620551.6253 | 26.68%
[7 empty] | 1 | 36960 | 127457 | 9639 | 5355 | 179411 | 17941 | 4840 | 202190 | 202190
[7 empty] | 2 | 36960 | 111798 | 8455 | 4697 | 161910 | 16191 | 4370 | 182470 | 182470
[7 empty] | 3 | 36960 | 66428 | 6505 | 3614 | 113507 | 11351 | 3060 | 127910 | 127910
[7 empty] | 4 | 36960 | 26893 | 2633 | 1463 | 67949 | 6795 | 1830 | 76570 | 76570
[7 empty] | 5 | 36960 | 15487 | 1516 | 842 | 54805 | 5481 | 1470 | 61750 | 61750
[7 empty] | 6 | 36960 | 15255 | 1036 | 576 | 53827 | 5383 | 1450 | 60660 | 60660
[7 empty] | 7 | 36960 | 9854 | 669 | 372 | 47855 | 4786 | 1290 | 53930 | 53930
[7 empty] | 8 | 36960 | 9793 | 665 | 369 | 47787 | 4779 | 1290 | 53850 | 53850
[7 empty] | 9 | 36960 | 12659 | 1239 | 688 | 51546 | 5155 | 1390 | 58090 | 58090
[7 empty] | 10 | 36960 | 20585 | 2015 | 1119 | 60679 | 6068 | 1630 | 68370 | 68370
[7 empty] | 11 | 36960 | 44728 | 3382 | 1879 | 86949 | 8695 | 2340 | 97980 | 97980
[7 empty] | 12 | 36960 | 81581 | 6170 | 3427 | 128138 | 12814 | 3450 | 144400 | 144400
[7 empty] | 등유->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 967240 | 1620551.6253 | 40.31%
[7 empty] | 1 | 36960 | 86558 | 6546 | 3636 | 133700 | 13370 | 3600 | 150670 | 150670
[7 empty] | 2 | 36960 | 75924 | 5742 | 3190 | 121816 | 12182 | 3280 | 137270 | 137270
[7 empty] | 3 | 36960 | 45113 | 4418 | 2454 | 88945 | 8895 | 2400 | 100240 | 100240
[7 empty] | 4 | 36960 | 18264 | 1788 | 993 | 58005 | 5801 | 1560 | 65360 | 65360
[7 empty] | 5 | 36960 | 10517 | 1030 | 572 | 49079 | 4908 | 1320 | 55300 | 55300
[7 empty] | 6 | 36960 | 10360 | 704 | 391 | 48415 | 4842 | 1300 | 54550 | 54550
[7 empty] | 7 | 36960 | 6692 | 454 | 252 | 44358 | 4436 | 1190 | 49980 | 49980
[7 empty] | 8 | 36960 | 6651 | 452 | 251 | 44314 | 4431 | 1190 | 49930 | 49930
[7 empty] | 9 | 36960 | 8597 | 841 | 467 | 46865 | 4687 | 1260 | 52810 | 52810
[7 empty] | 10 | 36960 | 13979 | 1369 | 760 | 53068 | 5307 | 1430 | 59800 | 59800
[7 empty] | 11 | 36960 | 30376 | 2297 | 1276 | 70909 | 7091 | 1910 | 79910 | 79910
[7 empty] | 12 | 36960 | 55403 | 4190 | 2327 | 98880 | 9888 | 2660 | 111420 | 111420
[7 empty] | LPG->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 1156660 | 1620551.6253 | 28.63%
[7 empty] | 1 | 36960 | 121629 | 9198 | 5110 | 172897 | 17290 | 4660 | 194840 | 194840
[7 empty] | 2 | 36960 | 106686 | 8068 | 4482 | 156196 | 15620 | 4210 | 176020 | 176020
[7 empty] | 3 | 36960 | 63391 | 6208 | 3448 | 110007 | 11001 | 2970 | 123970 | 123970
[7 empty] | 4 | 36960 | 25664 | 2513 | 1396 | 66533 | 6653 | 1790 | 74970 | 74970
[7 empty] | 5 | 36960 | 14779 | 1447 | 804 | 53990 | 5399 | 1450 | 60830 | 60830
[7 empty] | 6 | 36960 | 14557 | 989 | 549 | 53055 | 5306 | 1430 | 59790 | 59790
[7 empty] | 7 | 36960 | 9403 | 639 | 355 | 47357 | 4736 | 1270 | 53360 | 53360
[7 empty] | 8 | 36960 | 9345 | 635 | 352 | 47292 | 4729 | 1270 | 53290 | 53290
[7 empty] | 9 | 36960 | 12081 | 1183 | 657 | 50881 | 5088 | 1370 | 57330 | 57330
[7 empty] | 10 | 36960 | 19643 | 1923 | 1068 | 59594 | 5959 | 1600 | 67150 | 67150
[7 empty] | 11 | 36960 | 42683 | 3228 | 1793 | 84664 | 8466 | 2280 | 95410 | 95410
[7 empty] | 12 | 36960 | 77851 | 5887 | 3271 | 123969 | 12397 | 3340 | 139700 | 139700
월별 가전 전력사용량은 시간대별 실측자료의 부재를 고려하여, | [5 empty] | 계시별 태X | 도시가스(컨덴싱)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3769290 | 1620551.6253 | -132.6%
야간 상시부하와 주간 기본수요, 저녁 시간대 생활가전 사용 증가를 반영해 | [6 empty] | 1 | 38790 | 1422706 | 24184 | 13436 | 1499116 | 149912 | 40470 | 1689490 | 1027670
경부하 30%, 중간부하 30%, 최대부하 40%로 배분하였다. | [6 empty] | 2 | 38790 | 1323235 | 22967 | 12759 | 1397751 | 139775 | 37730 | 1575250 | 904490
[7 empty] | 3 | 38790 | 318141 | 19029 | 10572 | 386532 | 38653 | 10430 | 435610 | 174130
[7 empty] | 4 | 38790 | 249298 | 14783 | 8213 | 311084 | 31108 | 8390 | 350580 | 88160
전력량요금(원/kWh) | (3~5월, 9~10월) | (1~2월, 6~8월, 11~12월) |  |  |  |  | 5 | 38790 | 216912 | 12817 | 7120 | 275639 | 27564 | 7440 | 310640 | 63430
경부하 | 125.8 | 138.7 |  |  |  |  | 6 | 38790 | 514099 | 13025 | 7236 | 573150 | 57315 | 15470 | 645930 | 136650
중간부하 | 153.8 | 184.7 |  |  |  |  | 7 | 38790 | 759703 | 16024 | 8902 | 823419 | 82342 | 22230 | 927990 | 98780
최대부하 | 172.4 | 220.5 |  |  |  |  | 8 | 38790 | 1079905 | 19938 | 11077 | 1149710 | 114971 | 31040 | 1295720 | 98350
기본요금(원/kW) | 4310 | [5 empty] | 9 | 38790 | 323177 | 19049 | 10582 | 391598 | 39160 | 10570 | 441320 | 57490
[7 empty] | 10 | 38790 | 249135 | 14749 | 8194 | 310868 | 31087 | 8390 | 350340 | 74320
[7 empty] | 11 | 38790 | 728586 | 15674 | 8707 | 791757 | 79176 | 21370 | 892300 | 378470
가전용 계약용량은 월사용량 기준 산정값보다, | [6 empty] | 12 | 38790 | 1021181 | 19265 | 10703 | 1089939 | 108994 | 29420 | 1228350 | 667350
여름철 저녁 시간대 에어컨·세탁기·제습기 등 | [6 empty] | 도시가스(일반)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3434160 | 1620551.6253 | -111.9%
주요 가전의 동시사용 가능성을 고려하여 3kW로 가정하였다. | [6 empty] | 1 | 38790 | 1337468 | 23139 | 12855 | 1412252 | 141225 | 38130 | 1591600 | 929780
[7 empty] | 2 | 38790 | 1248509 | 22050 | 12250 | 1321599 | 132160 | 35680 | 1489430 | 818670
[7 empty] | 3 | 38790 | 306654 | 18324 | 10180 | 373948 | 37395 | 10090 | 421430 | 159950
[7 empty] | 4 | 38790 | 244620 | 14497 | 8054 | 305961 | 30596 | 8260 | 344810 | 82390
[7 empty] | 5 | 38790 | 214193 | 12652 | 7029 | 272664 | 27266 | 7360 | 307290 | 60080
[7 empty] | 6 | 38790 | 504938 | 12913 | 7174 | 563815 | 56382 | 15220 | 635410 | 126130
[7 empty] | 7 | 38790 | 753772 | 15951 | 8862 | 817375 | 81738 | 22060 | 921170 | 91960
[7 empty] | 8 | 38790 | 1074011 | 19866 | 11036 | 1143703 | 114370 | 30870 | 1288940 | 91570
[7 empty] | 9 | 38790 | 320925 | 18914 | 10508 | 389137 | 38914 | 10500 | 438550 | 54720
[7 empty] | 10 | 38790 | 245554 | 14530 | 8072 | 306946 | 30695 | 8280 | 345920 | 69900
[7 empty] | 11 | 38790 | 698778 | 15307 | 8504 | 761379 | 76138 | 20550 | 858060 | 344230
[7 empty] | 12 | 38790 | 966701 | 18596 | 10331 | 1034418 | 103442 | 27920 | 1165780 | 604780
[7 empty] | 등유->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 2443000 | 1620551.6253 | -50.75%
[7 empty] | 1 | 38790 | 1085392 | 20046 | 11136 | 1155364 | 115536 | 31190 | 1302090 | 640270
[7 empty] | 2 | 38790 | 1027531 | 19337 | 10742 | 1096400 | 109640 | 29600 | 1235640 | 564880
[7 empty] | 3 | 38790 | 272659 | 16236 | 9020 | 336705 | 33671 | 9090 | 379460 | 117980
[7 empty] | 4 | 38790 | 230776 | 13652 | 7584 | 290802 | 29080 | 7850 | 327730 | 65310
[7 empty] | 5 | 38790 | 206145 | 12165 | 6758 | 263858 | 26386 | 7120 | 297360 | 50150
[7 empty] | 6 | 38790 | 477835 | 12580 | 6989 | 536194 | 53619 | 14470 | 604280 | 95000
[7 empty] | 7 | 38790 | 736219 | 15736 | 8742 | 799487 | 79949 | 21580 | 901010 | 71800
[7 empty] | 8 | 38790 | 1056566 | 19652 | 10918 | 1125926 | 112593 | 30400 | 1268910 | 71540
[7 empty] | 9 | 38790 | 314262 | 18516 | 10287 | 381855 | 38186 | 10310 | 430350 | 46520
[7 empty] | 10 | 38790 | 234957 | 13883 | 7713 | 295343 | 29534 | 7970 | 332840 | 56820
[7 empty] | 11 | 38790 | 610627 | 14221 | 7901 | 671539 | 67154 | 18130 | 756820 | 242990
[7 empty] | 12 | 38790 | 805597 | 16616 | 9231 | 870234 | 87023 | 23490 | 980740 | 419740
[7 empty] | LPG->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3292880 | 1620551.6253 | -103.2%
[7 empty] | 1 | 38790 | 1301534 | 22698 | 12610 | 1375632 | 137563 | 37140 | 1550330 | 888510
[7 empty] | 2 | 38790 | 1217007 | 21663 | 12035 | 1289495 | 128950 | 34810 | 1453250 | 782490
[7 empty] | 3 | 38790 | 301810 | 18026 | 10014 | 368640 | 36864 | 9950 | 415450 | 153970
[7 empty] | 4 | 38790 | 242647 | 14377 | 7987 | 303801 | 30380 | 8200 | 342380 | 79960
[7 empty] | 5 | 38790 | 213046 | 12583 | 6990 | 271409 | 27141 | 7320 | 305870 | 58660
[7 empty] | 6 | 38790 | 501076 | 12865 | 7147 | 559878 | 55988 | 15110 | 630970 | 121690
[7 empty] | 7 | 38790 | 751270 | 15921 | 8845 | 814826 | 81483 | 22000 | 918300 | 89090
[7 empty] | 8 | 38790 | 1071525 | 19836 | 11020 | 1141171 | 114117 | 30810 | 1286090 | 88720
[7 empty] | 9 | 38790 | 319976 | 18858 | 10476 | 388100 | 38810 | 10470 | 437380 | 53550
[7 empty] | 10 | 38790 | 244044 | 14438 | 8021 | 305293 | 30529 | 8240 | 344060 | 68040
[7 empty] | 11 | 38790 | 686211 | 15152 | 8418 | 748571 | 74857 | 20210 | 843630 | 329800
[7 empty] | 12 | 38790 | 943734 | 18314 | 10174 | 1011012 | 101101 | 27290 | 1139400 | 578400
[6 empty] | 계시별 태O | 도시가스(컨덴싱)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3769290 | 1620551.6253 | -132.6%
[7 empty] | 1 | 38790 | 1422706 | 24184 | 13436 | 1499116 | 149912 | 40470 | 1689490 | 1027670
[7 empty] | 2 | 38790 | 1323235 | 22967 | 12759 | 1397751 | 139775 | 37730 | 1575250 | 904490
[7 empty] | 3 | 38790 | 318141 | 19029 | 10572 | 386532 | 38653 | 10430 | 435610 | 174130
[7 empty] | 4 | 38790 | 249298 | 14783 | 8213 | 311084 | 31108 | 8390 | 350580 | 88160
[7 empty] | 5 | 38790 | 216912 | 12817 | 7120 | 275639 | 27564 | 7440 | 310640 | 63430
[7 empty] | 6 | 38790 | 514099 | 13025 | 7236 | 573150 | 57315 | 15470 | 645930 | 136650
[7 empty] | 7 | 38790 | 759703 | 16024 | 8902 | 823419 | 82342 | 22230 | 927990 | 98780
[7 empty] | 8 | 38790 | 1079905 | 19938 | 11077 | 1149710 | 114971 | 31040 | 1295720 | 98350
[7 empty] | 9 | 38790 | 323177 | 19049 | 10582 | 391598 | 39160 | 10570 | 441320 | 57490
[7 empty] | 10 | 38790 | 249135 | 14749 | 8194 | 310868 | 31087 | 8390 | 350340 | 74320
[7 empty] | 11 | 38790 | 728586 | 15674 | 8707 | 791757 | 79176 | 21370 | 892300 | 378470
[7 empty] | 12 | 38790 | 1021181 | 19265 | 10703 | 1089939 | 108994 | 29420 | 1228350 | 667350
[7 empty] | 도시가스(일반)->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3434160 | 1620551.6253 | -111.9%
[7 empty] | 1 | 38790 | 1337468 | 23139 | 12855 | 1412252 | 141225 | 38130 | 1591600 | 929780
[7 empty] | 2 | 38790 | 1248509 | 22050 | 12250 | 1321599 | 132160 | 35680 | 1489430 | 818670
[7 empty] | 3 | 38790 | 306654 | 18324 | 10180 | 373948 | 37395 | 10090 | 421430 | 159950
[7 empty] | 4 | 38790 | 244620 | 14497 | 8054 | 305961 | 30596 | 8260 | 344810 | 82390
[7 empty] | 5 | 38790 | 214193 | 12652 | 7029 | 272664 | 27266 | 7360 | 307290 | 60080
[7 empty] | 6 | 38790 | 504938 | 12913 | 7174 | 563815 | 56382 | 15220 | 635410 | 126130
[7 empty] | 7 | 38790 | 753772 | 15951 | 8862 | 817375 | 81738 | 22060 | 921170 | 91960
[7 empty] | 8 | 38790 | 1074011 | 19866 | 11036 | 1143703 | 114370 | 30870 | 1288940 | 91570
[7 empty] | 9 | 38790 | 320925 | 18914 | 10508 | 389137 | 38914 | 10500 | 438550 | 54720
[7 empty] | 10 | 38790 | 245554 | 14530 | 8072 | 306946 | 30695 | 8280 | 345920 | 69900
[7 empty] | 11 | 38790 | 698778 | 15307 | 8504 | 761379 | 76138 | 20550 | 858060 | 344230
[7 empty] | 12 | 38790 | 966701 | 18596 | 10331 | 1034418 | 103442 | 27920 | 1165780 | 604780
[7 empty] | 등유->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 2443000 | 1620551.6253 | -50.75%
[7 empty] | 1 | 38790 | 1085392 | 20046 | 11136 | 1155364 | 115536 | 31190 | 1302090 | 640270
[7 empty] | 2 | 38790 | 1027531 | 19337 | 10742 | 1096400 | 109640 | 29600 | 1235640 | 564880
[7 empty] | 3 | 38790 | 272659 | 16236 | 9020 | 336705 | 33671 | 9090 | 379460 | 117980
[7 empty] | 4 | 38790 | 230776 | 13652 | 7584 | 290802 | 29080 | 7850 | 327730 | 65310
[7 empty] | 5 | 38790 | 206145 | 12165 | 6758 | 263858 | 26386 | 7120 | 297360 | 50150
[7 empty] | 6 | 38790 | 477835 | 12580 | 6989 | 536194 | 53619 | 14470 | 604280 | 95000
[7 empty] | 7 | 38790 | 736219 | 15736 | 8742 | 799487 | 79949 | 21580 | 901010 | 71800
[7 empty] | 8 | 38790 | 1056566 | 19652 | 10918 | 1125926 | 112593 | 30400 | 1268910 | 71540
[7 empty] | 9 | 38790 | 314262 | 18516 | 10287 | 381855 | 38186 | 10310 | 430350 | 46520
[7 empty] | 10 | 38790 | 234957 | 13883 | 7713 | 295343 | 29534 | 7970 | 332840 | 56820
[7 empty] | 11 | 38790 | 610627 | 14221 | 7901 | 671539 | 67154 | 18130 | 756820 | 242990
[7 empty] | 12 | 38790 | 805597 | 16616 | 9231 | 870234 | 87023 | 23490 | 980740 | 419740
[7 empty] | LPG->HP | 기본요금 | 사용량요금 | 기후환경요금 | 연료비조정요금 | 전기요금계 | 부가가치세 | 전력산업기반기금 | 청구요금합계 | HP전기요금 | 3292880 | 1620551.6253 | -103.2%
[7 empty] | 1 | 38790 | 1301534 | 22698 | 12610 | 1375632 | 137563 | 37140 | 1550330 | 888510
[7 empty] | 2 | 38790 | 1217007 | 21663 | 12035 | 1289495 | 128950 | 34810 | 1453250 | 782490
[7 empty] | 3 | 38790 | 301810 | 18026 | 10014 | 368640 | 36864 | 9950 | 415450 | 153970
[7 empty] | 4 | 38790 | 242647 | 14377 | 7987 | 303801 | 30380 | 8200 | 342380 | 79960
[7 empty] | 5 | 38790 | 213046 | 12583 | 6990 | 271409 | 27141 | 7320 | 305870 | 58660
[7 empty] | 6 | 38790 | 501076 | 12865 | 7147 | 559878 | 55988 | 15110 | 630970 | 121690
[7 empty] | 7 | 38790 | 751270 | 15921 | 8845 | 814826 | 81483 | 22000 | 918300 | 89090
[7 empty] | 8 | 38790 | 1071525 | 19836 | 11020 | 1141171 | 114117 | 30810 | 1286090 | 88720
[7 empty] | 9 | 38790 | 319976 | 18858 | 10476 | 388100 | 38810 | 10470 | 437380 | 53550
[7 empty] | 10 | 38790 | 244044 | 14438 | 8021 | 305293 | 30529 | 8240 | 344060 | 68040
[7 empty] | 11 | 38790 | 686211 | 15152 | 8418 | 748571 | 74857 | 20210 | 843630 | 329800
[7 empty] | 12 | 38790 | 943734 | 18314 | 10174 | 1011012 | 101101 | 27290 | 1139400 | 578400